Приложение

Требования на выполнение работ по НИОКР

| Требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| На выполнение работ по теме |  |  |  |
| Использование композитных материалов (новых антифрикционных материалов, жаропрочных покрытий и т.д.) для паровых турбин, тепловых сетей и парогазопроводов |  |  |  |
| 1 | Научные и научно-технические результаты выполнения работы | 1.1 При выполнении работы должна быть создана следующая научно-техническая продукция: Создание испытательно-исследовательского комплекса контроля теплопроводности и оценки энергоэффективности и экологической безопасности теплоизоляционных материалов и изделий, используемых на предприятиях энергетики Оптимизация ассортимента антикоррозионных лакокрасочных материалов, используемых на предприятиях энергетического комплекса. Создание испытательного комплекса контроля качества фланцевых уплотнений оборудования и трубопроводов на предприятиях энергетики в соответствии с требованиями международных норм |  |
| 2 | Основные требования к выполнению работы и результатам работы | 2.1 Требования к выполняемым работам 2.1.1 В ходе выполнения работы: 2.1.1.1. 1) Проведены испытания теплопроводности и расчеты энергоэффективности теплоизоляционной продукции, используемой предприятиями холдинга, а также поставщиками зарубежного энергетического оборудования. 2) Проведены маркетинговые исследования и испытания новых видов теплоизоляционной продукции для энергетики, предлагаемой на рынке, и подготовлен каталог наиболее эффективной продукции 3) Разработан пакет нормативных документов на методы испытаний теплопроводности и экологической безопасности материалов, методы расчета их энергоэффективности. 2.1.1.2 должен быть выполнен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы по проблеме работы. 2.1.1.3 1. Доукомплектование лаборатории испытательным оборудованием для проведения коррозионных испытаний покрытий (Пк) лакокрасочных материалов (ЛКМ). 2. Исследование коррозионной стойкости лакокрасочных материалов, используемых на предприятиях отрасли. 3. Расширенные исследования характеристик ЛКМ, предоставляемых поставщиками (по показателям качества и функциональной долговечности). 4. Анализ результатов исследования, оптимизация номенклатуры показателей и норм для антикоррозионных ЛКМ, используемых на предприятиях отрасли. 5. Создание методики ускоренных коррозионных испытаний с использованием комплекса климатического испытательного оборудования. 6. Создание методики оценки коррозионной стойкости лакокрасочных покрытий с использованием инструментальных методов. 7. Подготовка проекта Стандарта Организации. 2.1.1.4 Закупка оборудования и создание испытательного стенда для исследования герметизирующих свойств фланцевых уплотнений при высоких температурах и давлениях. Испытания фланцевых уплотнений, закупаемых предприятиями холдинга, а также перспективных безасбестовых материалов для уплотнения высокотемпературных деталей и узлов ПГУ и ГТУ в соответствии с требованиями современных международно признанных методик. Разработка пакета нормативных документов для аккредитации ис-пытательного комплекса; 2.2 Требования к разрабатываемой документации (варианты заполнения в зависимости от поставленных задач) 2.2.1 В ходе работы должны быть разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком следующие документы: 2.2.1.1 промежуточные и заключительный отчеты о работе, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2001; 2.2.1.2 отчет[-ы] о патентных исследованиях, оформленный[-ые] в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96; 2.2.1.4. Проект технического задания на проведение ОКР по разработке [нет]. 2.2.2 Эскизная конструкторская документация должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.125-88. 2.2.3 По результатам исследовательских испытаний должны быть представлены (в соответствии с ГОСТ 15.201-2000) Акты результатов испытаний, другие документы, подтверждающие результаты испытаний. 2.2.4 Отчетные научно-технические документы, разрабатываемые в соответствии с настоящими требованиями, должны быть включены в Отчет в качестве приложений. 2.2.5 Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на этапах выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического задания и актами. 2.2.6 Отчетная документация представляется Заказчику или уполномоченной им организации на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде на оптическом носителе в одном экземпляре. |  |
| 3 | Технические требования | 3.1 Состав разработки/продукции Современный испытательно-исследовательский комплекс контроля теплопроводности, энергоэффективности, экологической безопасности теплоизоляционных материалов и изделий. Пакет нормативных документов в области методов контроля и испытаний теплопроводности, расчетов энергоэффективности теплоизоляции, оценки экологической безопасности, гармонизированных со стандартами EN, ASTM, ISO. Перечень наиболее эффективных технических решений по теплоизоляции энергетического оборудования и трубопроводов с учетом последних достижений отечественной и мировой науки 3.3 Требования по стандартизации, унификации, совместимости и взаимозаменяемости 3.4 Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды В соответствии с законодательством РФ 3.5.3 Технические характеристики (параметры) Определяются в процессе выполнения работы |  |
| 4 | Перечень научной, технической и другой документации, представляемой по результатам работы | Выбор оптимального марочного ассортимента антикоррозионных лакокрасочных материалов высокого качества и надежных поставщиков из Каталога, рекомендованного предприятиям отрасли. Использование Стандарта Организации, содержащего Общие технические требования и Методику тестирования антикоррозионных ЛКМ при подтверждении соответствия и проведении входного контроля качества антикоррозионных лакокрасочных материалов, используемых на предприятиях отрасли. Предполагаемый экономический эффект от применения результатов работы соответствует снижению потерь от коррозии и оптимизации затрат на ремонт конструкций и сооружений энергетического комплекса РФ. Испытательный комплекс для исследования герметизирующих свойств фланцевых уплотнений при высоких температурах и давлениях, что позволит минимизировать потери энергии и снизить вредное воздействие на окружающую среду в результате снижения утечек на фланцевых соединениях, повысить КПД энергетического оборудования. Нормативное обеспечение испытательного комплекса - впервые в России на уровне холдинга будут подготовлены гармонизированные с международными (EN 13555, DIN 3535 и DIN 28090, ASTM F36, F37) стандарты на методы контроля качества уплотнительных материалов |  |
| 5 | Технико-экономические показатели | 5.1 Основные технико-экономические требования |  |
| 6 | Наименования этапов, сроки выполнения | 6.1 Наименование этапов и выполняемые работы ПРОЕКТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА выполнения работ «Использование композитных материалов (новых антифрикционных материалов, жаропрочных покрытий и т.д.) для паровых турбин, тепловых сетей и парогазопроводов» |  |
| 7 | Предполагаемое использование результатов работы | 7.1 Работа будет использована для аккредитации современного испытательно-исследовательского комплекса обеспечения входного контроля качества материалов для теплоизоляции оборудования и трубопроводов, который обеспечит: - минимизацию теплопотерь при использовании закупаемой продукции; - прогрессивное развитие отечественного энергетического машиностроения с использованием потенциала предприятий инновационного пояса МГУ имени М.В.Ломоносова. Проведенные исследования позволят внедрить в практику инновации в технологиях производства теплоизоляционных изделий и покрытий на основе последних достижений мировой науки, повышение энергоэффективности теплоизоляции оборудования и трубопроводов не менее, чем на 20% при внедрении новых материалов. Результаты работы будут использованы для: - аккредитации испытательно-исследовательского центра контроля качества уплотнительной продукции по современным, международно-признанным нормам - введения гармонизированных с международными (EN 13555, DIN 3535 и DIN 28090, ASTM F36, F37) стандартов холдинга на методы испытаний закупаемой уплотнительной продукции. Предполагаемый эффект от внедрения результатов работы - минимизация потерь энергоносителей во фланцевых соединениях и снижение трудозатрат на ремонт энергетического оборудования массового применения (арматуры, насосов, трубопроводов и котлов) в 3-8 раз. Работа обеспечит также прогресс в развитии энергомашиностроения за счет использований инновационных технологий и новых углерод-углеродных материалов |  |