ПАСПОРТ РАБОТЫ

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Под какое предложение из программы инновационного развития представлена данная работа | Наименование предложения: Разработка технологических решений полезного использования низкотемпературного тепла для собственных нужд электростанции. |
| 2 | Исполнитель и соисполнители работы |  |
| 3 | Наименование работы | Разработка технологических решений полезного использования низкотемпературного тепла для собственных нужд электростанции |
| 4 | Тип работы: | НИР Х ОКР □ Пилотная установка □ |
| 5. | Актуальность работы: | Значительное количество вредных выборов электростанции составляет неиспользованное тепло отработавшего пара в основном и вспомогательном оборудовании. Увеличение полезного использования тепла позволит сократить ущерб окружающей среде, уменьшить экологические платежи и в целом повысить КПД электростанции. |
| 6. | Цели и задачи выполнения работы: | Разработка технологических решений полезного использования низкотемпературного тепла для собственных нужд электростанции с целью уменьшения выбросов тепла в окружающую среду и повышения КПД электростанции. |
| 7. | Содержание работы: | Разработка технологических решений полезного использования низкотемпературного тепла для собственных нужд электростанции. Рассмотрение возможности применения передовых технологий преобразования, передачи и аккумулирования тепла с целью дальнейшего полезного использования. Возможность применения тепловых насосов и аккумуляторов тепла с точки зрения экономики процесса и рентабельности их внедрения на электростанции. Расчет экономической составляющей по полезному использованию тепла с учетом улучшения экологической обстановки и уменьшения экологических выплат. |
| 8. | Результаты работы: | Технологические решения по полезному использованию низкотемпературного тепла для собственных нужд электростанции. |
| 9. | Патентоспособность результатов интеллектуальной деятельности (РИД) (Перечень планируемых патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы) | Да □ Нет Х. № п/п; Вид РИД; Наименование РИД. 1.; Изобретение. 2.; Полезная модель. |
| 10. | Предполагаемое использование результатов работы, перспективы применения результатов работы (предполагаемый эффект): | Повышение КПД электростанции, снижение вредных выбросов в окружающую среду, сокращение экологических выплат |